泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙项目铝型材

采购招标

招标文件

项目编号：TYGY-CLZB[2021]-003

招 标 人：   锦宸集团有限公司

编制时间：   二〇二一年五月

目 录

第一章  投标人须知	- 2 -

投标人须知前附表	- 2 -

一、总 则	- 5 -

1.工程综合说明	- 5 -

2. 投标人必须符合下列要求：	- 5 -

3.投标费用	- 6 -

4.结算要求	- 6 -

5. 付款方式	- 6 -

6.投标人承诺	- 6 -

二、投标文件的编制	- 7 -

7、 投标文件的组成	- 7 -

8.投标文件的份数和签署	- 8 -

三、评标	- 8 -

9. 评标原则	- 8 -

10. 评标标准（对以下内容做详细评审）	- 8 -

第二章 投标书格式	- 9 -

（一）投标函	- 10 -

（二）投标函附录:	- 11 -

（三）授权委托书	- 12 -

（四）相关附表	- 14 -

（五）资质及相关资料	- 15 -

第三章 建筑工程施工合同	                                                          12

第四章 施工图	                                                                  12

# 第一章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：锦宸集团有限公司 地 址：江苏省泰州市姜堰区 |
| 2 | 项目名称 | 泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙 |
| 3 | 项目地点 | 泰州市海陵区 |
| 4 | 资金来源 | PPP自筹 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙符合图纸要求的骨架铝型材到场（投标人产品含包装；运输；13%增值税专用发票税金等） |
| 7 | 供货期 | 总供货期40天（自招标人发出供货通知） |
| 8 | 质量要求 | 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及招标人相关要求，一次性验收合格。 |
| 9 | 投标人资格条件 | 1.具有企业营业执照（在有效期内）。 2.投标人近三年（自2018年1月1日至今）具有二个及二个以上同类工程或同类规模的工程业绩。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 由投标人自行勘察 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 自招标文件发出后三日内 |
| 14 | 招标人书面 澄清的时间 | 自招标文件发出后五日内 |
| 15 | 分包或转包 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 2021年6月16日15:00 |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 19 | 投标报价 | 固定单价（含13%增值税专用发票税金到施工现场单价） |
| 20 | 招标控制价 | 见附表 |
| 21 | 投标有效期 | 20日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标保证金 | 壹拾万元（人民币）在递交投标文件的同时，递交给招标人（提交银行保函、投标保证） 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 账号：3205 01766 436 00000 997 |
| 23 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年 |
| 24 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 25 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 在招标文件要求盖章和签署的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定格式签署并加盖单位公章；须按投标文件格式要求加盖公章和法人章。 |
| 27 | 投标文件份数 | 正本一份，副本六份。 |
| 28 | 装订要求 | 投标文件正本、副本应分别装订成册，不得采用活页夹，否则，招标人对由于文件装订松散而造成的丢失或其他相关后果不承担任何责任。 |
| 29 | 封套上写明 | 泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙工程铝型材投标文件 投标人名称： 投标人地址： |
| 30 | 递交投标文件地点 | 泰州市体育公园项目部 |
| 31 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 32 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：泰州市体育公园项目指挥部会议室 |
| 33 | 开标程序 | (1)密封情况检查：经招标人员检查密封完好，并由投标人代表确认 (2)开标顺序：随机抽取 |
| 34 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建 |
| 35 | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |
| 36 | 中标结果公示 | 招标人会将中标结果通知中标人。 |
| 37 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 38 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 39 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 |
| 40 | 评标办法 | 本项目采用经评审的最低投标价法 |
| 41 | 履约担保 | 合同价的10% |

## 一、总 则

### 1.工程综合说明

1.1 工程概况：

1.1.1 工程名称：泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙工程

1.1.2 工程地点：泰州市海陵区海陵南路与淮河东路交叉口。

1.1.3 资金来源：PPP自筹。

1.2 招标品牌范围及内容: 泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙符合图纸要求的骨架铝型材到场（投标人产品含包装；运输；13%增值税专用发票税金等）。

1）豪美

2）鑫宏

3）宇马

4）伟昌

5）兴发

1.3 招标要求

1.3.l 技术要求：

投标书中需附铝型材材料生产厂家企业资格证书、企业营业执照、相应材料的检测检验报告（有效期内）。

1.3.2质量及安全

1.3.2.1 产品质量应满足设计及现行国家规范、标准的要求。

1.3.3采用的标准和规范：

本工程所采用铝合金铝型材材质及供应状态：6063-T6、6063-T5和6061-T6，具体详见型材断面图。型材室内、外可视面采用氟碳喷涂处理(三涂两烤)，涂层平均厚度不得低于40μm；不可视面表面处理为阳极氧化AA15级，平均膜厚不得低于15μm。铝合金型材的基材、表面处理和隔热材料均应满足《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017的要求并且必须符合图纸的设计要求。

1.3.4 工期要求：必须满足甲方进度要求。

1.3.5本工程承包方式：固定单价（含13%增值税专用发票税金到施工现场单价）。

### 2. 投标人必须符合下列要求：

2.1.具有企业营业执照、企业资质证书、法人授权书；

2.2 为证实投标人签订合同的资格，投标人应提供有效的证据，证明其有能力来有效地履行合同，为此投标书中提交的文件应包括：

2.3.1 企业信誉及实力的各类证书、业绩证明。

2.3.2 近三年来类似供货合同和合同履行情况(合同)；

以上相关证明、证件须在投标书中附复印件（原件备查）。

### 3.投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用,招标人对上述费用不承担任何责任。

### 4.结算要求

本工程采用固定单价（含13%增值税专用发票税金到施工现场单价）结算，工程量以现场实际米数*米重为结算依据。投标人报价时，每吨单价一次性包干，结算时单价不再调整；若方案图纸如有调整发生变更及签证，由建设单位、监理、施工单位共同签署确认，执行建设单位有关程序后，结算时按实际调整，单价包干，不做调整。

### 5. 付款方式

合同签订后，乙方根据甲方图纸组织生产，甲乙双方采用月结方式，每月25号乙方与甲方对账，当月月底甲方支付乙方当月货款的60%，工程竣工验收前付至总货款的70%，工程竣工验收合格后付至总货款的80%，审计结束后付至审计审定价的97%，保修金按现行国家规定执行后余款一次性付清（质保期两年）。每次付款时乙方向甲方提供符合国家规定的正式增值税专用发票。

### 6.投标人承诺

包含但不限于以下内容：

6.1 投标人必须承诺一旦中标，按中标价以及相应的招标文件、投标承诺签订承包合同.

6.2 服务承诺

6.2.1 投标人必须承诺按合同工期完成本项目铝型材供货，不得影响工程施工进度，否则投标人承担由此造成的对招标人的一切损失及赔偿费用。

6.2.2 投标人必须承诺一旦中标，保证不转包或肢解二次分包。

6.2.3 其它实质性优惠的服务承诺。

投标人应在投标书中注明所铝型材包干单价；

6.3 违约责任承诺

6.3.1 投标人必须承诺达到招标人要求的目标，否则，投标人必须承担合同总金额20%的违约金。

6.3.2 投标人必须承诺按甲方要求的合同工期供货，否则，每拖延工期一天，投标人要支付招标人5000元人民币/天的违约金。

## 二、投标文件的编制

### 7、 投标文件的组成

7.l 投标文件应包括：

7.1.1 投标书；

7.1.2 投标报价表；

7.1.3 各项承诺；

7.1.4 企业营业执照、法定代表人资格证明或授权委托书。（投标时请带原件）。

7.1.5 包含但不限于以下各项内容：

企业信誉及实力的各类证书、业绩证明（附完成工程一览表、合同，投标时请带原件复核）。

7.1.6 招标文件要求的或投标人认为必要的内容。

7.2其它内容

7.3 投标报价

7.3.1 投标人应按有关要求认真填写投标书的内容，如因漏项或填写错误而造成的损失均由投标人承担，招标人不予调整。

7.3.2 投标人应按照本招标文件确定的工作范围，根据市场竟争的原则，以投标书中(包括不限于以下内容)注明所报铝型材成品包干单价。

7.3.3 报价所对应的范围为：泰州体育公园项目-游泳馆、体育馆、健身馆、热源中心及地下室外幕墙符合图纸要求的骨架铝型材（投标人产品含包装；运输；13%增值税专用发票税金等）

7.3.4 费用应包括：骨架铝型材到场必须进行相关工作的所有费用(包括直接成本与间接成本)

7.4投标保证金

7.4.1投标保证金在报名时交纳，有下列情况之一的，投标保证金将予以没收：

（1）、给本工程招标带来一定损失的。

（2）、投标单位在开标前（后）撤回投标文件的。

（3）、由于中标单位原因未签订合同的。

（4）、在招标活动中有串标等影响招标公正行为的。

（5）、签订合同中改变改变投标报价等投标承诺的。

7.5开标

7.5.1招标单位按照规定的时间、地点举行开标会议，各投标单位的法人或委托代理人必须参加会议。

有下列情况之一的，开标会议取消：

（1）、投标单位少于五家；

（2）、有影响投标公正的确凿证据，不宜召开会议的；

（3）、不可抗力；

7.5.2开标会议由招标单位主持，在泰州市体育公园项目指挥部会议室举行。开标会议在监督小组监督下进行。

7.5.3有下列情况之一的，其标书作废

（1）、投标书未响应招标文件的；

（2）、投标书未按照招标文件密封的；

（3）、未按规定格式填写，内容不全、字迹模糊不清的；

（4）、逾期送达的；

（5）、法人或委托代理人未参加开标会议的；

（6）、投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

7.5.4投标书澄清

为了有助于投标书的审查、评价和比较，评标组织可以个别的要求投标单位澄清其投标书，并以书面形式答复。

- 投标文件的份数和签署

投标书必须密封，其正副本均应打印，在投标书标书袋上由法人或委托代理人签署，并加盖法人单位公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

投标文件一式七份，其中：正本一份，副本六份。正、副本都应装订成册，并在其封面上标明"正本"、"副本"字样。

## 三、评标

### 9. 评标原则

依据《中华人民共和国招标投标法》和有关文件规定，结合本工程特点，遵循下述原则进行评标：

9.1 按照公平、公正和科学择优的原则进行评标。严格按照招标文件中的所有相关规定;

9.2 择优定标的原则：质量好、服务好、信誉高、价格合理、工期满足；

10. 经评审最低含税投标总价的投标单位为中标候选人

### 10. 投标报价最低，但必须满足下列要求

10.2 投标人承诺按招标人要求交货时间交货

10.3 投标人须有详细的售后服务措施

10.4 企业信誉、实力证书、业绩证明（提供近三年以来的同类业绩并附合同复印件）

11.本工程招标文件最终解释权归锦宸集团有限公司所有。

# 第二章 投标书格式

## 一、投标书的组成

（一）、投标函

（二）、投标函附录

（三）、法定代表人资格证明书及授权委托书

（四）、相关附表

（五）、资质及相关资料

（六）、投标报价书

### （一）投标函

投标函

致：

1、根据已收到的                                     工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知和其他有关文件后，我方愿以投标报价表中的投标报价为最终报价。

2、一旦我方中标，我方保证按甲方的总体进度计划完成整个工程的铝型材供货任务。

3、如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第21条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

5、我方同意中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同内容。

6、我方的铝型材质量满足现行有关规范及强制性标准，按设计单位的技术要求进行，并满足设计单位有关特殊要求。

投标单位：(盖章)                           单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	邮政编码：

电    话：	传  真：

开户银行名称：	银行帐号：

开户行地址：

日期：    年    月   日

### （二）投标函附录:

1、开标一览表

投标单位名称：

招标文件编号：

| 序号 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
| l | 投标报价(大写) 金额单位：人民币元 |  |
| 2 | 要求工期(日历天) | 由投标人根据实际情况填报，但必须满足甲方进度要求 |
| 3 | 服务承诺 | 由投标人根据实际情况填报 |
| 4 | 履约担保金额 | 合同价10% |
| 5 | 项目负责人 |  |
| 6 | 技术负责人 |  |
| 7 | 备 注 |  |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

年  月   日

### （三）授权委托书

授 权 书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加×××××××××公司的×××××××××项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人：（公章）

法定代理人：（签名）

被授权人：（签名）

日期：    年    月    日

### （四）相关附表

招标控制价

| 标的物名称 | 长度（米） | 暂定工程量（吨） | 除税价 （元/ 吨） | 含税价（13%增值税专用发票） （元/ 吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非断桥氟碳喷涂幕墙料 | 6 | 170 | 34309.73 | 38770 |
| 非断桥阳极氧化幕墙料 | 6 | 3 | 25929.2 | 29300 |
| 素材幕墙料 | 6 | 2 | 23893.81 | 27000 |
| 合计 |  | 175吨 | 5958230.09元 | 6732800元 |

### 注：单价包含符合图纸要求的材料到场全部费用。

投标报价

| 标的物名称 | 长度（米） | 暂定工程量（吨） | 除税价 （元/ 吨） | 含税价（13%增值税专用发票） （元/ 吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非断桥氟碳喷涂幕墙料 | 6 | 170 |  |  |
| 非断桥阳极氧化幕墙料 | 6 | 3 |  |  |
| 素材幕墙料 | 6 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 175吨 |  |  |

### 注：单价包含符合图纸要求的材料到场全部费用。

### （五）、资质及相关资料

1、投标单位资质证书（复印件）

2、营业执照（复印件）

3、企业信誉及实力的各类证书、业绩证明（附完成工程一览表、合同，投标时请带原件复核）。

第三章  材料（设备）购销合同

本工程的“合同条件”、“合同协议条款”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《材料（设备）购销合同》

中标企业须向建设单位交纳交纳合同价10%的履约保证金。供货总量完成50%后无息返还。

合同的法律效力为形成约束文件的时间的逆顺序。

第四章  施工图