宿迁市运港河人民医院新建工程

防裂抗渗复合材料外加剂采购招标文件

锦宸集团有限公司（以下简称招标人）决定，对宿迁市运港河人民医院新建工程预拌砼防裂抗渗复合材料外加剂采购招标。特邀请对本招标项目有承接意向的单位参加本次投标。

一、工程概况

1、项目名称：宿迁市运河港人民医院新建工程

2、项目地址: 宿迁市洋北镇七里大道东侧、金港路北侧

3、建设单位：宿迁市运河港区开发集团有限公司

4、设计单位：江苏省建筑设计研究院有限公司

5、总包单位：锦宸集团有限公司

6、建设规模：总建筑面积 37597.15 平方米，主要建设1#门诊、医技、办公楼3层，2#病房楼7层，3#发热门诊楼3层，地下室1层及其他附属楼，具体详见施工图。

7、招标项目名称： 宿迁市运河港人民医院新建工程

二、招标范围及要求：上述施工范围内预拌砼防裂抗渗复合材料外加剂供应；同时应满足下列要求：

1、地下室底板、外墙、顶板、地下车道底板及侧墙，水池、屋面等采用抗渗砼，抗渗等级为P8，强度等级为C35；抗渗砼中要求掺入防裂抗渗复合外加剂，外加剂最终掺量及性能指标需报原设计人员复核认可后方可实施；

2、外加剂质量及使用符合GB8076-2008和GB50119-2013的规定，性能指标满足JC/T60014-2022中表4.2.5-3的规定（裂缝降低系数≥90%，28天收缩比≤95%，渗水高度≤50mm，28天吸水量比≤75%）。

三、投标人资质要求：

具有相应的资质证书、营业执照、安全许可证、信用等级证（如有），能开具13%增值税专用发票。近二年经济纠纷和相关投诉，有完整的组织机构。

- 投标报价要求：

1、防裂抗渗复合外加剂：        元/吨。

2、补充的其他事项:                  。

五、工期要求：

1、订货后3天内货到现场。

2、施工过程中如断供，经招标人催告后仍无法改进，招标人有权终止合同，已完部分按80%结算，工程款项待招标人工程竣工后扣除招标人损失外余款在2年内无息支付。

六、供货质量和数量的确认

1、外加剂质量及使用符合GB8076-2008和GB50119-2013的规定，性能指标满足JC/T60014-2022中表4.2.5-3的规定（裂缝降低系数≥90%，28天收缩比≤95%，渗水高度≤50mm，28天吸水量比≤75%）。

2、外加剂的数量以实收数量为准，如有剩余在不拆封的情况下投标人负责同等价格回收，不得拒收，结算时一并扣减。

3、招标人对浇筑到工程部位的预拌混凝土发现有质量异常现象的，在24小时内书面通知投标人进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任。属于招标人施工原因导致出现质量问题的，责任由招标人承担；属于产品质量责任的，投标人应承担由此给招标人造成的损失。

4、本工程施工应符合国家有关规定，该工程主体结构质量必须需达到合格标准，如因投标人供应的外加剂质量问题而达不到合格标准，由此引起的返工费用、造成招标人工期延误而导致招标人对业主承担工期违约责任的损失、业主方质量索赔损失及其他一切后果均由投标人负责（赔偿金数额以招标人计算为准）。

5、招标人指定        （手机号码为：       ）为招标人现场或商砼站收货、验货代表，除此外其他任何人员无权签收，供货单必须经招标人代表签字后方能发生确认收货的效力。

七、价款结算及支付

1、依据合同约定的单价和招标人签字或现场过磅后签字确认的外加剂的数量扣减剩余数量为准办理价款结算。

2、合同价款支付方式：每月抗渗砼施工后第三个月末支付所掺外加剂用量80%的款项，余款竣工验收合格交付使用后付清。

八、招投标双方义务

1、招标人义务

（1）应按时办理外加剂结算手续并支付价款。

（2）应根据工程进度需要，每月末提前告知投标人下月所需外加剂大概用量，以保证投标人有足够的供货准备时间。

（3）应指派专人负责对运送到施工现场或商砼站的外加剂发货单载明的内容进行核实确认。

2、投标人义务

（1）提供外加剂的各类技术参数，包含但不限于技术说明书、性能指标、合格证、检验报告、推荐用量和与招标人以及招标人确定的商砼站一起做配比试验等。

（2）投标人按招标人要求的时间组织供货，并提前半小时通知招标人准备接收。

（3）保证外加剂供应的连续性，否则由此造成的工程质量等损失由投标人负责赔偿（赔偿金数额以招标人计算为准）。

（4）投标人供货时必须随车同时提供给招标人外加剂发货单、出厂质量证明书、检验试验报告、合格证等原件。现场验收发现供货质量问题，投标人应按招标人要求无条件退换。

九、违约责任

1、若乙方未按照甲方通知要求的时限供货，每逾期1天，须按照逾期供货价款万分之五的比例向甲方支付违约金；逾期超过5天的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付本合同暂定总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，乙方还需补足赔偿该损失。违约金优先从到期应付货款中扣除。

2、当甲方不按合同付款时,乙方有权停止供货，对逾期付款部分的货款自应付之日起，按全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计息。

3、若乙方供货存在质量问题，甲方有权选择退货、换货，乙方承担退换货的费用和逾期交货的违约责任，同时，由此导致甲方所遭受的一切损失（包括但不限于检测费、工程发包方对甲方的索赔、处罚以及政府部门作出的行政处罚等）均由乙方负责赔偿。

4、本合同履行过程中,任何一方不得擅自终止合同履行。如任一方未经双方协商一致,而擅自终止合同履行,给对方造成损失的,由该违约方承担赔偿责任。

5、如遇不可抗力的因素而不能正常履行合同时，免除双方违约责任。

十、其他

1、投标文件组成：详见附后投标格式；

2、定标办法：最低价中标；但招标人有确定中标人的权利，解释权归招标人。

3、投标保证金数额为：￥2.00万元，必须在开标截止时间前到帐并将投标保证金缴纳凭证加盖公章后放入报价文件内随投标文件一起递交；中标后未及时签订合同或放弃中标者等，投标保证金不予退还；未中标单位投标保证金在中标单位确定后15日内无息返还，中标单位投标保证金转为履约保证金。

投标保证金交至：锦宸集团有限公司；纳税人识别号：91321204141312307Y；

开户行： 建设银行姜堰人民南路支行；账号：32050176643700000209；

地址及电话：泰州市姜堰区通扬西路126号0523-88200020。

4、投标文件按附表统一格式编制；合同文件格式附后。

十一、投标文件递交截止时间、地点及联系人

1、投标报价文件必须装在档案袋中密封并加盖骑缝章

2、投标文件递交截止时间为：2023年8月13日18：00

3、投标文件共2份分别递交地点如下：

（1）集团公司 地点：泰州市姜堰区人民北路7号锦宸集团有限公司

联系人：成本部  钱忠卫  联系电话:15145105819

（2）宿迁工地 地点：宿迁市洋北镇七里大道东侧、金港路北侧项目部

联系人：曹福来  联系电话：15189985958

锦宸集团有限公司

2023年8月10日

- 投标格式（一）

- 投标报价单

- 工程名称：宿迁市运港河人民医院新建工程

1、防裂抗渗复合外加剂：        元/吨。

2、补充的其他事项:                  。

投 标 人：                                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

施工项目具体负责人：                                      （签字）

联系电话：

年        月        日

- 投标格式（二）

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：              性别：              年龄：              职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附身份证复印件（包括正反面）：

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

- 投标格式（三）

- 授权委托书

本人       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义领取招标资料、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宿迁市运港河人民医院新建工程预拌砼防裂抗渗复合外加剂采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  90天   。

代理人无转委托权。

附授权代理人身份证复印件（包括正反面）：

投标人：                                                  （盖单位公章）

法定代表人：                                              （签字）

联系电话：

身份证号码：

委托代理人：                                              （签字）

联系电话：

身份证号码：

年      月     日

投标格式（四）

承  诺  书

致：锦宸集团有限公司（招标人）

根据已经收到贵方的招标文件，遵照国家有关法律法规，我方经考察现场和研究上述文件及其他相关资料后，我方愿意以宿迁市运港河人民医院新建工程预拌砼防裂抗渗复合外加剂采购招标文件所要求的条件参与投标，我方以投标文件所显示内容为准在此郑重承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，包括相关附件，我方同意放弃含糊不清或误解的权利。

2、我方同意所递交的招标文件在招标期内有效，在此期间如我方中标，我方将受此约束。

3、一旦我方中标，将严格按照招标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施。

4、我方保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵公司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵公司提出任何补偿要求。

5、在本工程预拌砼防裂抗渗复合外加剂供应过程中对质量、工期进度、安全文明、成本控制等未达到贵我双方签署的合同中所约定的目标及贵公司根据工程进度而做出的调整的要求时，我方保证承担因此而给贵公司带来的所有经济上的损失。

6、我将本工程作为重点项目对待，在国庆节、春节等国家法定假日、农忙季节等特殊时期保证预拌砼防裂抗渗复合外加剂的供应，以及按时按项目经理部各阶段时间节点的供应计划，确保总进度计划目标的实现。否则，贵司有权另安排其他单位采取相应措施，我司无条件服从、配合，并承担因此所增加的一切费用。

投 标 人：                                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

投标格式（五）

投标企业资信证明

企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、信用等级证（如有），产品技术资料、说明书、合格证、检验报告等，加盖公章。

投标格式（六）

投标保证金

投标保证金证明文件：投标保证金缴纳凭证并加盖投标单位公章

投标格式（七）

其他

投标单位认为需要说明的其他内容